百兆5口工业级以太网交换机

(FX605)

◎产品特性

●采用优质的光电一体化模块提供良好的光特性和电气特性
●保证数据传输可靠，工作寿命长
●支持全双工或半双工模式，并带有自动协商能力
●网口支持全自动交叉识别
●内带存储转发机制，支持多种协议
●符合工业级运营标准，平均无故障工作在30万小时以上
●工作电源：DC 12-48V 提供反接保护

●雷击浪涌冲击防护(电源)：5000A(8/20μs)

◎产品说明

5路百兆电口工业级以太网交换机，支持5个10Base-T/100Base-TX电口。产品符合FCC、CE、ROHS标准。交换机具有-40℃～85℃的工作温度，具有超强的坚固度能适应各种严苛环境，也可以非常方便的安置在空间紧凑的控制箱中。导轨的安装特性、宽温操作及拥有IP40防护等级的外壳及LED指示灯，使FX605成为一个即插即用的工业级设备，为用户的以太网设备联网提供可靠、便捷的解决方案。

行业标准：

EMI ：FCC Part 15 Subpart B Class A，EN 55022 Class A

EMS :

IEC(EN)61000-4-2(ESD) : ±8kV接触放电,±15kV空气放电

IEC(EN)61000-4-3(RS) : 10V/m(80～1000MHz)

IEC(EN)61000-4-4(EFT ): 电源线:±4kV ; 数据线 : ±2kV

IEC(EN)61000-4-5(Surge) :电源线 : ±4kV CM/±2kV DM;数据线 : ±2kV

IEC(EN)61000-4-6(射频传导) : 3V(10kHz～150kHz),10V(150kHz～80MHz)

IEC(EN)61000-4-16(共模传导) : 30V cont. 300V,1s

IEC(EN )61000-4-8

Shock ：IEC 60068-2-27
Freefall ：IEC 60068-2-32
Vibration ：IEC 60068-2-6

交换机属性:

包缓存 ：512 kbit
MAC地址表 : 1K

功耗：〈3W

产品名称：

100M 5口工业级以太网交换机

产品型号：

FX605

产品描述：

5路百兆电口工业级以太网交换机
端口描述：

5个RJ45端口

RJ45端口：

10/100BaseT（X）自动侦测，全/半双工MDI/MDI-X自适应

网络协议：

IEEE802.310BASE-TIEEE802.3i 10Base-T;IEEE802.3u;100Base-TX/FX;

IEEE802.3ab1000Base-T;IEEE802.3z1000Base-X;IEEE802.3x;

IEEE802.3af, IEEE802.3at

工作环境：

工作温度 ：-40～85 °C（-40～185 °F）

储存温度 :-40～85 °C（-40～185 °F）

相对湿度 :5%～95%(无凝露）

◎产品技术指标

电源:

输入电压 ：DC12-48V（双电源冗余备份）

接入端子 ：凤凰端子

支持双电源冗余

支持内置过流4.0A保护

支持反接保护

机械特性：

外壳：IP40防护等级，金属外壳
安装 ：DIN 卡轨式，壁挂式安装

散热方式：自然冷却，无风扇

重量 ：0.36Kg

尺寸 ：118x 86x 39mm （宽 x 深 x 高）

LED 指标:

电源指示灯 ：PWR

接口指示灯 ：电口（Link）

防护等级：

IP40

认证:

通过认证 : CE、FCC、RohS、ISO9001：2008  工信部入网许可证 公安部检验报告

安全：UL508

平均无故障时间：

300,000 小时

质保：

5年

◎产品外观尺寸                          ◎产品应用示意图

长x宽x高 (mm): 118 x 86 x 39mm

◎订购型号信息

| 型号 | 描述 |
| --- | --- |
| FX605 | 5口百兆以太网交换机、导轨式、DC12-48V供电-宽温（-40℃-85℃）-CE-RoHS-FCC-公安部检验报告 |